Łódź, dnia 12 października 2020 roku

Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi

ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź

Do

Wykonawców ubiegających się 
o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO/WYWIEWNEJ WRAZ Z SYSTEMEM STEROWANIA, KANAŁAMI WENTYLACYJNYMI I KLAPAMI PRZECIWPOŻAROWYMI ORAZ NA DOSTAWIE, MONTAŻU I URUCHOMIENIU WĘZŁA CIEPLNEGO WYMIENNIKOWEGO PŁYTOWEGO W BUDYNKU BIUROWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 154” 
– nr referencyjny: 13/2020

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 1843, ze zm., dalej jako: PZP) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
co polega na zmianie SIWZ wraz z załącznikami nr 1a (OPZ), nr 2a (Formularz ofertowy), nr 8a (Wzór umowy), 
w następującym zakresie:

a) pkt 4 SIWZ – tabela po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

| Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |
| --- | --- |
| OD DNIA ZAWARCIA UMOWY | DO DNIA 15 GRUDNIA 2020 ROKU |

b) pkt 4 pkkt 1 SIWZ po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„1). Wyżej wskazany termin wykonania zamówienia, tj. 15 grudnia 2020 roku jest terminem maksymalnym dla realizacji całego przedmiotu zamówienia.

Termin realizacji prac dla Części I wynosi odpowiednio:

- termin zakończenia montażu wraz z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji – do dnia 14 grudnia 2020 roku;

- termin przeszkolenia wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnej – do dnia 15 grudnia 2020 roku;”

c) pkt 14.4.3.1 SIWZ po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia montażu wraz z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacyjnej – do dnia 14 grudnia 2020 roku;”

d) pkt 14.4.3.2 SIWZ po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający przyzna punkty, jeśli Wykonawca skróci termin montażu wraz z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacyjnej odpowiednio o 4 albo 7 dni kalendarzowych.

| „Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji (T)” | Max. ilość punktów |
| --- | --- |
| Wykonawca otrzyma 20 pkt. – w przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia o 7 dni kalendarzowych tj. wykonania prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji do dnia 7 grudnia 2020 roku Wykonawca otrzyma 10 pkt. – w przypadku skrócenia terminu realizacji zamówienia o 4 dni kalendarzowe tj. wykonania prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji do dnia 10 grudnia 2020 roku Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przypadku utrzymania terminu realizacji zamówienia tj. wykonania prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji do dnia 14 grudnia 2020 roku | 20 |

UWAGA: W razie zaoferowania terminu późniejszego niż do dnia 14 grudnia 2020 roku, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W razie zaoferowania terminu krótszego niż 7 grudnia 2020 roku – do oceny w kryterium przyjęty zostanie termin 7 grudnia 2020 roku. W razie niezaoferowania terminu – Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. ”

e) pkt 12.1 SIWZ po zmianie, w zakresie opisu opakowania zawierającego ofertę, zdanie ostatnie, otrzymuje następujące brzmienie:

„Nie otwierać przed dniem 21 października 2020 r. do godz. 13:30”

f) pkt 12.2 SIWZ po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w sekretariacie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych pokój nr 210, II piętro, 
w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 21 października 2020 roku | do godz. | 13:00 |
| --- | --- | --- | --- |

„

g) pkt 12.5 SIWZ po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

„OTWARCIE OFERT nastąpi w siedzibie Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych w Łodzi, przy ul. Nowe Sady 19 – 
II piętro pok. 212,

| w dniu | 21 października 2020 roku | o godz. | 13:30 |
| --- | --- | --- | --- |

„

h) pkt 5 załącznika nr 1a do SIWZ (OPZ) po zmianie, w zakresie terminu wykonania robót, otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin wykonania robót:

Termin zakończenia montażu wraz z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji do dnia 14 grudnia 2020 roku*.

Termin przeszkolenia wytypowanych pracowników w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnej do dnia 15 grudnia 2020 roku.”

i) pkt 3.2 załącznika nr 2a do SIWZ (Formularz ofertowy) po zmianie, otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji  w maksymalnym terminie do dnia 14 grudnia 2020 roku.

Natomiast, wykonanie całości przedmiotu zamówienia musi nastąpić w maksymalnym terminie do dnia 15 grudnia 2020 roku.

W nawiązaniu do kryterium pn.: „Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem oraz pomiarami kompletnej instalacji wentylacji” (T) deklaruję jn.:

|  | Skrócenie terminu zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji, tj. wykonanie ww. robót do dnia 7 grudnia 2020 roku |
| --- | --- |
|  | Skrócenie terminu zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji, tj. wykonanie ww. robót do dnia 10 grudnia 2020 roku |
|  | Utrzymanie terminu zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji (tj. do dnia 14 grudnia 2020 roku) |

Uwaga:

*Proszę zaznaczyć znakiem X właściwy - deklarowany termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji lub zaznaczy więcej niż jedną w kryterium oceny „Termin zakończenia prac związanych z montażem, rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji” Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje skrócenia terminu realizacji zamówienia i wykona je w maksymalnym wymaganym przez Zamawiającego terminie, a w kryterium powyższej oceny otrzyma 0 pkt.

W razie zaoferowania terminu późniejszego niż 14 grudnia 2020 roku lub niezaoferowania terminu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. W razie zaoferowania terminu krótszego niż 7 grudnia 2020 roku Wykonawca otrzyma taką samą liczbę punktów jak w przypadku zaoferowania zakończenia prac w terminie do 7 grudnia 2020 roku.”

j) §.3 ust. 2 lit. a i b załącznika nr 8a do SIWZ (Wzór umowy) po zmianie, otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Termin zakończenia montażu wraz z rozruchem i pomiarami kompletnej instalacji wentylacji do dnia 14 grudnia 2020 roku*.

b) Termin przeszkolenia wytypowanych pracowników w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnej do dnia 15 grudnia 2020 roku.”

W pozostałym zakresie SIWZ oraz załączniki pozostają bez zmian. SIWZ, załącznik nr 1a (OPZ), nr 2a (Formularz ofertowy), nr 8a (Wzór umowy) po zmianie zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego jako osobne załączniki - jednocześnie stanowią one załączniki do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany treści SIWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W świetle powyższego, w oparciu 
o art. 38 ust. 4a w związku z art. 12a ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy składania 
i otwarcia ofert. Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 21 października 2020 r. do godz. 13:00. Termin otwarcia ofert 21 października 2020 r. godz. 13:30. Publikacja zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wyżej wskazanego terminu składania i otwarcia ofert została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 593591-N-2020 z dnia 12-10-2020 r. Zmianę wskazanych terminów uwzględniono również w treści SIWZ oraz w treści ogłoszenia (w załączeniu, na stronie internetowej Zamawiającego).

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.