Łódź, dnia 26 maja 2020 roku

Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi

ul. Nowe Sady 19, 94-102 Łódź

Do

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA DOSTARCZENIU, MONTAŻU I URUCHOMIENIU INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKU UŻYTKOWYM POŁOŻONYM W ŁODZI PRZY UL. TUWIMA 36 Z WYŁĄCZENIEM LEWEJ OFICYNY” – 
 nr referencyjny: 3/2020

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2019 r., poz. 1843, ze zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co polega na zmianie zawartego w załączniku nr 2a do SIWZ kosztorysu ofertowego w następującym zakresie:

a) dodano poz. nr 33 (opis i wyliczenia), o następującym brzmieniu: „Wykucie bruzd w cegle - klatka schodowa frontowa i prawa oficyna 120” m;

b) dodano poz. nr 34 (opis i wyliczenia), o następującym brzmieniu: „Zaprawianie bruzd 
o szerokości do 25 mm 120” m;

c) dodano poz. nr 35 (opis i wyliczenia), o następującym brzmieniu: „Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej 0.07” m3.

Załącznik nr 2a do SIWZ – kosztorys ofertowy po zmianie, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pozostałe załączniki do SIWZ pozostają bez zmian.

Załącznik nr 2a do SIWZ po zmianie SIWZ został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego jako osobny załącznik.

Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert przedłużone do dnia 
1 czerwca 2020 roku, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540089824-N-2020 z dnia 25-05-2020 r. pozostają bez zmian.

Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 1 czerwca 2020 r. do godziny 11:00, termin otwarcia ofert 1 czerwca 2020 r. o godzinie 11:30.

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.